Данные по водопотреблению

х. Кочергин

Таблица 32

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 409 | 130 | 53,17 | 430 | 160 | 68.80 | 450 | 160 | 72,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 53,17 |  |  | 68,80 |  |  | 72,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,32 |  |  | 6.88 |  |  | 7.20 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 13,00 |  |  | 17,00 |  |  | 18.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 71.49 |  |  | 92,68 |  |  | 97,20 |

Данные по водоотведению

х. Кочергин

Таблица 39

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 409 | 130 | 53,17 | 430 | 160 | 68.80 | 450 | 160 | 72,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 53,17 |  |  | 68,80 |  |  | 72,00 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,32 |  |  | 6.88 |  |  | 7.20 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 13,00 |  |  | 17,00 |  |  | 18.00 |
|  | Всего: |  |  |  | 71.49 |  |  | 92,68 |  |  | 97,20 |