Данные по водопотреблению

х. Светлая Заря

Таблица 34

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 255 | 230 | 58,65 | 255 | 250 | 63,75 | 255 | 250 | 63,75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 871 | 130 | 113,23 | 935 | 160 | 149,60 | 1025 | 200 | 205,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 171,88 |  |  | 213,35 |  |  | 268,75 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 17,19 |  |  | 21,34 |  |  | 26,88 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 43.00 |  |  | 53,00 |  |  | 67,00 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 255 | 50 | 12,75 | 255 | 50 | 12,75 | 255 | 50 | 12,75 |
|  | Всего: |  |  |  | 244,82 |  |  | 300,44 |  |  | 375,38 |

Данные по водоотведению

х. Светлая Заря

Таблица 41

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 255 | 230 | 58,65 | 255 | 250 | 63,75 | 255 | 250 | 63,75 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 871 | 130 | 113,23 | 935 | 160 | 149,60 | 1025 | 200 | 205,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 171,88 |  |  | 213,35 |  |  | 268,75 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 17,19 |  |  | 21,34 |  |  | 26,88 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 43.00 |  |  | 53,00 |  |  | 67,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 231,95 |  |  | 287,69 |  |  | 362,63 |