Данные по водопотреблению

п. Степной

Таблица 29

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 392 | 230 | 90,16 | 392 | 250 | 98,00 | 392 | 250 | 98,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 1808 | 130 | 235,04 | 1928 | 160 | 308,48 | 2058 | 200 | 411,60 |
|  | Итого: |  |  |  | 325,20 |  |  | 406,480 |  |  | 509,60 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 32,52 |  |  | 40,65 |  |  | 50,96 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену | кг |  | − | - | 170 | 75 | 12,75 | 180 | 75 | 13,50 |
| 4 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном /м2зеркала воды | м2 |  |  | - | 58 |  | 11,60 | 61 |  | 12,20 |
| 5 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 81,00 |  |  | 102,00 |  |  | 127,00 |
| 6 | Гостиница | мест | 20 | 250 | 5,00 | 37 | 250 | 9,25 | 38 | 250 | 9,50 |
| 7 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 392 | 50 | 19,60 | 392 | 50 | 19,60 | 392 | 50 | 19,60 |
|  | Всего: |  |  |  | 463,32 |  |  | 602,33 |  |  | 742,36 |

Данные по водоотведению

п. Степной

Таблица 37

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 392 | 230 | 90,16 | 392 | 250 | 98,00 | 392 | 250 | 98,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 1808 | 130 | 235,04 | 1928 | 160 | 308,48 | 2058 | 200 | 411,60 |
|  | Итого: |  |  |  | 325,20 |  |  | 406,480 |  |  | 509,60 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 32,52 |  |  | 40,65 |  |  | 50,96 |
| 3 | Прачечная кг/белья/смену |  |  | − | - | 170 | 75 | 12,75 | 180 | 75 | 13,50 |
| 4 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном /м2зеркала воды | М2 |  |  | - | 58 |  | 11,60 | 61 |  | 12,20 |
| 5 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 81,00 |  |  | 102,00 |  |  | 127,00 |
| 6 | Гостиница | мест | 20 | 250 | 5,00 | 37 | 250 | 9,25 | 38 | 250 | 9,50 |
|  | Всего: |  |  |  | 443,72 |  |  | 582,73 |  |  | 722,76 |