Данные по водопотреблению

п. Андрее-Дмитриевский

Таблица 31

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 36 | 230 | 8,28 | 36 | 250 | 9,00 | 36 | 250 | 9,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 384 | 130 | 49,92 | 404 | 160 | 64,64 | 424 | 200 | 84,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 58,20 |  |  | 73,64 |  |  | 93,80 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,82 |  |  | 7,36 |  |  | 9,38 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 15,00 |  |  | 18.00 |  |  | 23,00 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 36 | 50 | 1,80 | 36 | 50 | 1,80 | 36 | 50 | 1,80 |
|  | Всего: |  |  |  | 80,82 |  |  | 100,80 |  |  | 127,98 |

Данные по водоотведению

п. Андрее-Дмитриевский

Таблица 38

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 36 | 230 | 8,28 | 36 | 250 | 9,00 | 36 | 250 | 9,00 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 384 | 130 | 49,92 | 404 | 160 | 64,64 | 424 | 200 | 84,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 58,20 |  |  | 73,64 |  |  | 93,80 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 5,82 |  |  | 7,36 |  |  | 9,38 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 15,00 |  |  | 18.00 |  |  | 23,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 79,02 |  |  | 99,00 |  |  | 126,28 |