Данные по водопотреблению

х. Михайлов

Таблица 33

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 27 | 130 | 3,51 | 27 | 160 | 4,32 | 27 | 160 | 4,32 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,51 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,43 |  |  | 0,43 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 0,90 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 4,76 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |

Данные по водоотведению

х. Михайлов

Таблица 40

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 27 | 130 | 3,51 | 27 | 160 | 4,32 | 27 | 160 | 4,32 |
|  | Итого: |  |  |  | 3,51 |  |  | 4,32 |  |  | 4,32 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 0,35 |  |  | 0,43 |  |  | 0,43 |
| 2 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 0,90 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 4,76 |  |  | 5,75 |  |  | 5,75 |