Данные по водопотреблению

п. Щебенозаводской

Таблица 35

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел. | 166 | 230 | 38,18 | 166 | 250 | 41,50 | 166 | 250 | 41,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 338 | 130 | 43,94 | 364 | 160 | 58.24 | 394 | 200 | 78,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 82,12 |  |  | 99,74 |  |  | 120,30 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 8,21 |  |  | 9,97 |  |  | 12,03 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) |  |  |  | 21,00 |  |  | 25,00 |  |  | 30,00 |
| 4 | Полив зеленых насаждений | л/чел | 166 | 50 | 8,30 | 166 | 50 | 8,30 | 166 | 50 | 8,30 |
|  | Всего: |  |  |  | 119,64 |  |  | 143,01 |  |  | 170,63 |

Данные по водоотведению

п. Щебенозаводской

Таблица 42

| №№ п/п | Наименование потребителя | Ед. изм. | Современное состояние | I очередь строительства 2021г. | Расчетный срок 2031г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, м3/сут | Суточный расход, м3/сут | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/с | Суточный расход, м3/сут |
| 1 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и централизованным горячим водоснабжением | Чел | 166 | 230 | 38,18 | 166 | 250 | 41,50 | 166 | 250 | 41,50 |
| 2 | Застройка зданиями, оборудован-ными внутренним водопроводом, канализацией и отоплением от АГВ | Чел | 338 | 130 | 43,94 | 364 | 160 | 58.24 | 394 | 200 | 78,80 |
|  | Итого: |  |  |  | 82,12 |  |  | 99,74 |  |  | 120,30 |
|  | Неучтенные расходы 10% от коммунально-бытовых секторов |  |  |  | 8,21 |  |  | 9,97 |  |  | 12,03 |
| 3 | Промпредприятия (25% от объема воды хозпитьевого водопотребл.) | м2 |  |  | 21,00 |  |  | 25,00 |  |  | 30,00 |
|  | Всего: |  |  |  | 111,34 |  |  | 134,71 |  |  | 162,33 |