АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЗВОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.12.2016                                                                                              № 297

# поселок Степной

# Об утверждении программы комплексного развития

# систем коммунальной инфраструктуры

# Безводного сельского поселения Курганинского района

# на период 2015-2025 годы

В соответствии с Федеральными Законами от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснабжении», от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлениями Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», от22 февраля 2012 года № 154 « О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку из разработки и утверждения» от 7 октября 2014 года № 1016 «О внесении изменений в требования к схемам теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154», Приказом Минрегиона Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 « О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образовании», руководствуясь Уставом Безводного сельского поселения Курганинского района, п о с т а н о в л я ю:

# 1. Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения Курганинского района на период 2015-2025 годы (прилагается).

# 2. Считать утратившим силу приложение № 3 постановления администрации Безводного сельского поселения Курганинского района от 9 октября 2015 года № 154 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Безводного сельского поселения Курганинского района на 2015-2024 годы, схемы теплоснабжения Безводного сельского поселения Курганинского района, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения Курганинского района на период 2015-2025 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления Курганинского района «Вестник органов местного самоуправления Безводного сельского поселения Курганинского района» и разместить на официальном сайте администрации Безводного сельского поселения в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2015 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Безводного сельского

поселения                                                                                                М.В. Ежов

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Безводного сельского поселения Курганинского района

от   30.12.2016 № 297

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

БЕЗВОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУРГАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на период 2015-2025 годы

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	6

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА .	8

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ .	11

3.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	12

3.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	12

3.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	12

3.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	13

3.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	13

3.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	14

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	14

4.1	Анализ социально-экономического развития сельского поселения	14

4.1.1.	Краткая характеристика сельского поселения.	14

4.1.2.	Климат.	14

4.1.3.	Анализ численности населения.	15

4.1.4.	Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.	16

4.1.5.	Мероприятия по развитию, размещению объектов жилищного фонда.	16

4.1.6.	Характеристика экономики сельского поселения.	16

4.2	Перспектива развития территории сельского поселения.	16

4.3	Объемы коммунальных услуг.	17

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ .	18

5.1	Система электроснабжения	18

5.2	Система теплоснабжения	21

5.3	Система водоснабжения	23

5.4	Система водоотведения	25

5.5	Система газоснабжения	25

5.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей	26

5.7	Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры	27

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	29

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	31

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	32

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	33

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	35

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	36

6.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	36

6.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	38

6.8	Программа установки приборов учета у потребителей	39

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	40

7.1	Ответственные за реализацию Программы	40

7.2	План-график работ по реализации Программы	40

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	40

7.4	Порядок корректировки Программы	40

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения Курганинского муниципального района Краснодарского Края

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения на период с 2015 – 2025 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Безводного сельского поселения |
| Основные разработчики Программы | ООО «ЭнергоАудит» |
| Исполнители Программы | Администрация Безводного сельского поселения |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2025 год. Этапы осуществления Программы: первый этап – с 2015 года по 2017 год; второй этап – с 2018 года по 2021 год; третий этап – с 2022 года по 2025 год. |
| Основные мероприятия Программы | поэтапная модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; расширение централизованной водопроводной сети; строительство современной станции химводоочистки; реконструкция и строительство котельных; реконструкция линий электропередачи. |
| Объёмы и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 31,16 млн. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: Теплоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения - 0,3 млн. руб.; Водоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения – 30,3 млн. руб.; Водоотведение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоотведения – 0,1 млн. руб.; Электроснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы электроснабжения – 0,1 млн. руб. Газоснабжение: мероприятия по реконструкции и модернизации системы газоснабжения – 0,1 млн. руб. Сбор и утилизация (захоронение) ТБО: мероприятия по реконструкции и модернизации системы утилизации отходов – 0,13 млн. руб. |

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА .

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения.

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Безводного сельского поселения, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – Безводное сельское поселение осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Безводного сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах Безводного сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава Безводного сельского поселения осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации сельского поселения или сторонней организации.

Глава Безводного сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Безводного сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Безводного сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация Безводного сельского поселения:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения;

- организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения;

- организует экспертизу Программы;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Безводного сельского поселения имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Безводного сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Безводного сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения разрабатывается на период с 2015 – 2025 год.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения:

1 этап – 2015 - 2017 годы;

2 этап – 2018 - 2021 годы;

3 этап – 2022 - 2025 годы.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ .

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории (на 01.01.2014) – 113,85 км2.

- Численность населения (на 01.01.2014) – 4691 чел.

- Темпы роста численности не наблюдаются в связи с высоким процентом естественной миграции населения, а также высокого показателя смертности на территории сельского поселения.

- Территориальное деление:

В состав поселения включено 6 населенных пунктов: п. Степной, п. Андрее-Дмитриевский, п. Щебенозаводской, х. Кочергин, х. Михайлов, х. Светлая Заря.

Местоположение Безводного сельского поселения в структуре современного административно-территориального деления Курганинского района

- Общая площадь жилищного фонда (2014 г.) – 9,832 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2014 г.):

теплоснабжения – 1 единиц;

электроснабжения – 15 шт.

- Протяженность сетей (2014 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1 км;

водопроводные – 29,776 км;

газоснабжение – 24,3 км;

электроснабжения - 109,1 км.

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2015 год):

тепловых в двухтрубном исчислении – 0 км;

водопроводных – 0,975 км;

газоснабжения – 0 км;

электроснабжения – н/д.

- Отпущено энергии (2014 г.):

теплоснабжение – 1400 Гкал;

холодное водоснабжение – 702,31 тыс. м3;

газоснабжение – 12526,9 тыс. м3;

электроснабжение – 16740,45 тыс. кВт*ч.;

ТБО – 12499 м3.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Электроснабжение Безводного сельского поселения осуществляет ОАО «Кубаньэнерго».

Всего фонарей уличного освещения – 184 шт.

Лимиты потребления электрической энергии на (2014 г.) 77 тыс. кВт*ч., в том числе уличное освещение 46,9 тыс. кВт*ч.; бюджетные учреждения культуры – 8,6 тыс. кВт*ч.

Обслуживающими организациями постоянно ведется контроль за эксплуатацией электрических сетей, ведутся работы по замене, ремонту, реконструкции распределительных сетей и электрического оборудования.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Источником газоснабжения в Безводном сельском поселении является существующая ГРС с-з Светлая Заря.

Давление газа на выходе из ГРС с-з Светлая Заря -0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Безводного сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующей схемой газоснабжения населенного пункта.

Магистральный транспорт природного газа обеспечивают Курганинский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Станица Темиргоевская газифицирована природным газом. Процент газификации составляет 70 %.

Населенные пункты п. Степной, п. Щебенозаводской, х. Светлая Заря снабжается природным газом от существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительная станция (ГРС):

- ГРС с-з Светлая Заря.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 24,3 км, в том числе.

На территории сельского поселения шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) – 6 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет Курганинский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

На территории Безводного сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает МУП администрации муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», СКДТВУ-4 ОАО РЖД Тихорецкий территориальный участок, ООО «Андреедмитриевский щебзавод».

На данный момент в 6 населенных пунктах Безводного сельского поселения (п. Степной, п. Андрее-Дмитриевский, п. Щебенозаводской, х. Кочергин, х. Михайлов, х. Светлая Заря) население обеспечено централизованной системой водоснабжения. Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения населенных пунктов являются подземные воды. В индивидуальной жилой застройке забор воды осуществляется из шахтных колодцев и единичных артезианских скважин. На территории сельского поселения имеются 9 водозаборных скважин, обслуживаемые несколькими ресурсоснабжающими организациями.

Действующих водоочистных станций на территории сельского поселения нет.

Объекты централизованной системы водоснабжения принадлежат администрации Безводного сельского поселения.

Тарифы на холодную воду для МУП муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго» на период действия до 31.12.2013 года, включительно, с календарной разбивкой.

Таблица

| № п/п | Наименование организации | со дня вступления в силу настоящего приказа | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | на холодную воду | на холодную воду |
|  | МУП муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», Курганинский район |
| 1 | Безводное сельское поселение Курганинского района |
|  | Тариф (руб./м3) без НДС | 22,60 | 22,60 |
|  | Тариф для населения (руб./м3) c НДС | 14,51 | 15,99 |
| 2 | Октябрьское сельское поселение Курганинского района |
|  | Тариф (руб./м3) без НДС | 22,60 | 22,60 |
|  | Тариф для населения (руб./м3) c НДС | 23,66 | 26,08 |
| 3 | Воздвиженское сельское поселение Курганинского района |
|  | Тариф (руб./м3) без НДС | 22,60 | 22,60 |
|  | Тариф для населения (руб./м3) c НДС | 12,24 | 13,48 |

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

На территории Безводного сельского поселения централизованная канализация отсутствует. Канализация представлена выгребными ямами и септиками.

На территории Безводного сельского поселения отсутствует управляющая компания в сфере водоотведения, в связи с чем отсутствуют установленные тарифы.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

На территории Безводного сельского поселения услуги теплоснабжения оказывает МУП «Курганинсктеплооэнерго» от котельной «Плодовод» в х. Светлая Заря, ул. Центральная 58.

Объекты коммунальной инфраструктуры теплоснабжения: внутриквартальная тепловая трасса, обслуживаются МБОУ СОШ № 31, ДК «Безводное», амбулатория п. Светлая заря, жилые дома по ул. Строительная 2, 4, 10.

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Вывоз мусора на территории Безводного сельского поселения производится транспортом на полигон ТБО, расположенный на территории сельского поселения. Пункты временного хранения ТБО расположены на обособленных территориях. Вывоз твердых бытовых отходов от населения Безводное сельское поселение производится ООО «Партнер групп»/МУП «Горжилкомхоз».

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## Анализ социально-экономического развития сельского поселения

Краткая характеристика сельского поселения.

Муниципальное образование Безводное сельское поселение расположено в восточной части Курганинского района.

В состав сельского поселения входит шесть населенных пунктов – поселок Степной – административный центр поселения, поселок Андрее-Дмитриевский, поселок Щебенозаводской, хутор Светлая Заря, хутор Кочергин и хутор Михайлов. Общая численность населения муниципального образования Безводное сельское поселение на 01.01.2015 г. составляла 4631 человек, поселка Степного – 2162 человека.

Рельеф территории спокойный и представляет собой степную равнину, разделенную системой речных и балочных долин. На территории поселения протекает одна река Синюха в южной части поселения и безымянная балка - по территории хутора Светлая Заря.

По направлению запад – восток территорию поселения пересекает автомобильная дорога регионального или межмуниципального значения II технической категории г. Армавир-г. Курганинск, к которой примыкают автомобильные дороги регионального значения IV технической категории х. Кочергин – п. Степной и подъезд к х. Светлая Заря.

Северную часть поселения пересекает железнодорожная ветка СКЖД направления Белореченск-Армавир. В п. Андрее-Дмитриевский расположена железнодорожная станция Андрее-Дмитриевка.

Северо-западную окраину поселения пересекает газопровод высокого давления к ГРС п. Светлая Заря от КС Краснодарская к ГРС Кошехабль.

Сложившаяся территориальная структура Безводного сельского поселения образована землепользованиями сельскохозяйственного назначения как крупных землепользователей, так и крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств, на которых расположены животноводческие предприятия, полевые станы бригад и т.п.

В центральной части поселения разведано и эксплуатируется Андрее-Дмитриевское месторождения песчано-гравийной смеси, на базе которого функционирует одно из наиболее значимых и градообразующих предприятий Курганинского района – Щебеночный завод в пос. Щебенозаводском.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения занимает большую часть общей площади поселения.

Климат.

По климатическому районированию территория сельского поселения относится к району III-б, согласно СНиП 23.01-99 «Строительная климатология» для которого характерны: отрицательные температуры воздуха зимой и высокие температуры летом, определяющие необходимую защиту зданий в холодный период и защиту от излишнего перегрева в теплый период года, большой интенсивностью солнечной радиации; - небольшим снежным покровом.

Климат в СП умеренно континентальный, с недостаточным увлажнением. Средняя годовая температура воздуха +6,6 оC. Зима неустойчивая с частыми оттепелями и кратковременными морозами, наступающими в первых числах декабря. Наибольшая мощность снежного покрова составляет 25 см, продолжительность периода со снежным покровом колеблется от 50 до 65 дней.

Весна прохладная, наступает в первой половине марта, сопровождается осадками.

Лето сухое, жаркое, начинается в начале мая. Средняя продолжительность лета около 130 дней.

Осень теплая и мягкая, наступает в конце сентября. Первые заморозки наступают в середине октября. Выхолаживание воздуха в ночные часы приводит к образованию туманов. Больше всего дней с туманами отмечается с ноября по март (30 дней). Общее число дней с туманами достигает 38 дней.

Промерзание почв в равной мере зависит как от температуры воздуха, так и от высоты снежного покрова. Нормативная глубина промерзания равна 0,8м.

Влажность воздуха имеет отчетливо выраженный годовой ход, сходный с изменением температуры воздуха. Относительная влажность в пределах изучаемого района довольно высока и колеблется в пределах 60-78 % (средняя за год – 74 %).

На рассматриваемой территории преобладают ветры восточных, северо-восточных и юго-западных румбов.

Средняя скорость ветра – 3,8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) – 16, в холодный период – 10 дней. Осадки являются основным климатическим фактором, определяющим величину поверхностного и подземного стоков. Годовое количество осадков составляет 508 - 640 мм. Основное количество осадков выпадает в теплый период года (60 - 70%). Суточный максимум осадков – 88 – 112 мм. Суммы осадков год от года могут значительно отклоняться от среднего значения.

Факторы климата оцениваются как комфортные по месяцам май-сентябрь. Остальные месяцы, по биоклиматической оценке, дискомфортны.

Анализ численности населения.

Безводное сельское поселение - это 6 населенный пункт, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов, и мы заинтересованы в том, чтобы с каждым годом повышалось их качество жизни, росло благосостояние. На территории сельского поселения в 1735 хозяйстве зарегистрировано 4691 человек, из них:

- мужчин - 2050 (44%),

- женщин - 2641 (56%).

Трудоспособного возраста – 2400 человек, (51%) из них:

- мужчин – 1055;

- женщин – 1345.

Молодежь от 18 до 35 лет – 1894 чел. (40,4 %).

Дети до 18 лет – 1037 чел. (22%).

Всего семей с детьми – 644. Из них многодетных - 66.

Пенсионеры 1116 человека, (24 %) из них:

- участники ВОВ - 5 чел.

Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Общая площадь жилищного фонда сельского поселения на начало (2014 г.) года составляет 9,832 тыс. кв. м. Существующий жилфонд включает – одноэтажные индивидуальные дома.

На перспективу планируется увеличение существующего жилого фонда.

Мероприятия по развитию, размещению объектов жилищного фонда.

Предусматривается увеличение жилищного фонда Безводного сельского поселения на расчетный срок, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность.

Мероприятия на расчетный срок:

– Основными площадками нового жилищного строительства на расчетный срок определены следующие: п. Степной, п. Андрее-Дмитриевский, п. Щебенозаводской, х. Кочергин, х. Михайлов, х. Светлая Заря.

Характеристика экономики сельского поселения.

Основа экономики сельского поселения – сельское хозяйство, животноводство.

Производством основных видов сельскохозяйственной продукции: молоко, мясо, зерновые - ячмень, пшеница, овес, занимаются сельскохозяйственные предприятия и граждане, имеющиеся личные подсобные хозяйства.

## Перспектива развития территории сельского поселения.

Перспектива развития территории Безводного сельского поселения рассматривается до 2025 года.

Документами территориального планирования Безводного сельского поселения являются правила землепользования и застройки Безводного сельского поселения Курганинского муниципального района Краснодарского Края и Схема территориального планирования Курганинского муниципального района Краснодарского Края, которые, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решают задачи обеспечения устойчивого развития Безводного сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, интересов Российской Федерации, Краснодарского Края и сельского поселения.

В проекте на перспективу до 2025 года предусматривается:

- Изменение планировочной структуры сельского поселения, функциональное обеспечение сел сельского поселения за счет создания социальных комплексов, деловых объектов, обслуживающих инфраструктур.

- Современные инфраструктурные решения в сфере инженерного обеспечения, рационального и удобного транспортного обслуживания.

- Вовлечение в сферу жилищного строительства, личного подсобного хозяйства обширных территорий, которые сегодня нерационально используются, изменение структуры застройки в соответствии с потребностями населения в разнообразном типе жилья, повышение доли малоэтажной застройки.

## Объемы коммунальных услуг.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в Безводном сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- низкие темпы роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

- по группе «население» темпы роста потребления коммунальных услуг соответствуют росту численности населения, в связи с увеличением малоэтажного строительства.

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2025 года

|  | Холодная вода, м3 | ГВС, м3 | Сточные воды, м3 | Тепловая энергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, тыс.м3 | сжиженный, тн |  |
| 2014 год |
| ВСЕГО | 702,31 | 0 | 0 | 1400 | 16740450 | 12526,9 | н/д | 12499 |
| 2025 год |
| ВСЕГО | 731,1 | н/д | 731,1 | 1400 | 16740450 | 12135 | н/д | 15000 |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ .

Система ресурсоснабжения Безводного сельского поселения включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- газоснабжение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## Система электроснабжения

Основные технические данные:

- Количество ПС – 15 ед.;

- Количество силовых трансформаторов, установленных в ПС – 15 ед.;

- Удельный вес жилищного фонда, оборудованного централизованным электроснабжением – 100%;

- Полезный отпуск электрической энергии – 16740,45 тыс. кВт*ч.

Институциональная структура.

Электроснабжение Безводного сельского поселения осуществляется от энергосистемы Краснодарского Края ОАО «Кубаньэнерго» На территории сельского поселения находятся 15 подстанции, на которых установлено 15 трансформаторов.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Электроснабжение территории сельского поселения осуществляется от 15 подстанций, протяженность электросетей 109,1 км. Объекты системы электроснабжения обслуживает ОАО «Кубаньэнерго»

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Доля поставки электроэнергии потребителям, расчеты за которую осуществляются по приборам учета, составляет 100 %.

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Прогноз потребности в электроэнергии в сельского поселения произведен на основе следующих параметров:

- прогноз поддержания численности постоянного населения к 2025 г. на уровне 4750 чел. (на уровне численности 2014 г.);

- норматив потребления электроэнергии населением при отсутствии приборов учета электроэнергии, в соответствии с характеристиками жилой площади в месяц на одного человека, утвержденного постановлением правительства Краснодарского Края;

- прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Надежность работы системы.

Электрические сети находятся в удовлетворительном состоянии.

В целях обеспечения надежности электроснабжения предприятием составляются планы капитального ремонта сетей и оборудования.

В результате аварийных отключений недопоставок электроэнергии потребителям не произошло, так как присоединение потребителей к электрической сети осуществляется в соответствии с требованиями ПУЭ к надежности электроснабжения объектов соответствующих категорий.

Условия договоров по передаче электроэнергии и технологическим присоединениям к электрическим сетям регулируются Постановлениями Правительства РФ.

Качество поставляемого ресурса.

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- не синусоидальность напряжения;

- не симметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии в Безводном сельском поселении обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и снабжающих электрической энергией потребителей. Данные организации отвечают перед потребителями за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соответствующим договорам, в том числе за надежность снабжения их электрической энергией и ее качество в соответствии с техническими регламентами и иными обязательными требованиями.

В договорах оказания услуг по передаче электрической энергии и энергоснабжения определяется категория надежности снабжения потребителя электрической энергией (далее – категория надежности), обуславливающая содержание обязательств по обеспечению надежности снабжения электрической энергией соответствующего потребителя, в том числе:

- допустимое число часов отключения в год, не связанного с неисполнением потребителем обязательств по соответствующим договорам и их расторжением, а также с обстоятельствами непреодолимой силы и иными основаниями, исключающими ответственность гарантирующих поставщиков, энергоснабжающих, энергосбытовых и сетевых организаций и иных субъектов электроэнергетики перед потребителем в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договоров;

- срок восстановления энергоснабжения.

В случаях ограничения режима потребления электрической энергии сверх сроков, определенных категорией надежности снабжения, установленной в соответствующих договорах, нарушения установленного порядка полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, а также отклонений показателей качества электрической энергии сверх величин, установленных техническими регламентами и иными обязательными требованиями, лица, не исполнившие обязательства, несут предусмотренную законодательством Российской Федерации и договорами ответственность. Ответственность за нарушение таких обязательств перед гражданами-потребителями определяется, в том числе в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в Безводном сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для уменьшения воздействия на почву, водоёмы и снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Приказом Региональной энергетической комиссии Краснодарского Края от 28 августа 2012 года № 288 «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Краснодарского Края, на 2015 год, установлены следующие тарифы:

- для населения, проживающего в населенных пунктах – 2,88 руб./кВт*ч.

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения Безводном сельском поселении:

- высокий процент износа оборудования ПС;

- перегруженность трансформаторов ПС, ТП в послеаварийном и ремонтном режимах;

- использование на ПС, ТП трансформаторов сверх нормативного срока эксплуатации;

- несовершенство систем телемеханики.

Проблемы эксплуатации электрических сетей Безводном сельском поселении:

- высокая степень износа электрических сетей;

- отсутствие автоматизированной системы управления уличным освещением;

- высокая длительность ремонтных и послеаварийных режимов, поиска места аварии и ее ликвидации в результате слабого развития автоматизации и телемеханизации электрических сетей.

## Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

•	Источники теплоснабжения – 1 котельная

в х. Светлая Заря, ул. Центральная 58:

•	Оборудование – 7 котлов

•	Основной вид топлива – газ

•	Схема теплоснабжения – открытая/закрытая

•	Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении – 1 км

•	Резерв мощности – 0,08 Гкал/ч.

•	Средний физический износ оборудования и тепловых сетей более 10 %.

•	Выработка тепловой энергии – 1400 Гкал.

•	Полезный отпуск тепловой энергии – 1400 Гкал.

Основные технические характеристики источников теплоснабжения.

Теплоснабжение жилого фонда и социальных объектов х. Светлая Заря, ул. Центральная 58 осуществляется от отопительной котельной.

Загрузка котельной в самый холодный месяц не превышает 80%.

Основным топливом для котельной служит газ. Проектная мощность – 0,28 Гкал/ч.

Характеристика основных источников тепла

| № | Источник тепла (наименование котельной) | Характеристика основного теплогенерирующего оборудования | Кол-во, шт. | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | Вид топ-лива | Расход топлива, кг./Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная х. Светлая Заря, ул. Центральная 58 | Thermona DUO 50 T | 7 | 0,28 | газ | 1400 |

Теплоснабжение оставшегося жилого фонда и социальных объектов Безводного сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников теплоснабжения – встроенные и пристроенные котельные. Информация по индивидуальным источникам теплоснабжения отсутствует.

Основные технические характеристики тепловых сетей.

Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) 1 км, износ не более 10 %.

Тепловой баланс системы.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2015 г. отпуск тепловой энергии потребителям составил 1400 Гкал.

За 2014 г. общая выработка тепловой энергии 1400 Гкал.

Уровень потерь тепловой энергии в тепловых сетях в 2015 г. составил 17,00 % от отпуска в сеть.

Основным потребителем тепловой энергии является население и СОШ.

Доля поставки ресурса по приборам учета

В 2015 г. доля поставки ресурса по приборам учета составила 100%. В

2025 г. составит 100%.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

–	обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

–	резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

–	выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

–	контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

–	осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

–	комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

–	АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

–	постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Источники тепловой энергии работают на газе. Исходя из этого, для источников нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах (минимальны).

Технические и технологические проблемы в системе.

Технические и технологические проблемы в системе

Проблемы:

•	в структуре затрат предприятия по выработке и транспортировке тепловой энергии преобладают затраты на топливо и электроэнергию в пределах 30 %;

Требуемые мероприятия:

•	замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей, при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Ожидаемый эффект от внедрения мероприятий:

•	повышение качества ведения технологического режима и его безопасности;

•	снижение удельных расходов энергоресурсов:

•	снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии;

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

Водозаборы – 9 артезианских скважин.

Общая протяженность водопроводной сети – 29,776 км.

Полезный отпуск воды (реализация) – 702,31 тыс.м3.

Институциональная структура.

На территории Безводного сельского поселения услуги по холодному водоснабжению оказывают МУП администрации муниципального образования Курганинский район «Курганинсктеплоэнерго», СКДТВУ-4 ОАО РЖД Тихорецкий территориальный участок, ООО «Андреедмитриевский щебзавод».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения Безводного сельского поселения являются подземные воды. На данный момент в 6 населенных пунктах Безводного сельского поселения (п. Степной, п. Андрее-Дмитриевский, п. Щебенозаводской, х. Кочергин, х. Михайлов, х. Светлая Заря) существующее население обеспечено централизованной системой водоснабжения.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Холодное водоснабжение Безводного сельского поселения осуществляется от 9 артезианских скважин по сетям протяженностью 29,776 км.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Объем реализации воды потребителям Безводного сельского поселения к 2025 г. увеличится и составит 731,1 м3.

Производственной мощности существующих водозаборов хватит для обеспечения потребности всех абонентов централизованной системы водоснабжения на перспективу.

Безопасность и надежность.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения Безводного сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность.

Питьевая вода, потребляемая населением Безводного сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г. Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении Безводного сельского поселения:

- значительный износ сетей водоснабжения, износ труб - более 80 % и непрерывно возрастает, что обусловливает частые аварии и как следствие загрязнение водопроводной воды;

- преждевременный износ насосного оборудования ВЗУ, как следствие неудовлетворительного качества воды;

- не все действующие водозаборные узлы не оборудованы установками обезжелезивания и подготовки питьевой воды;

- отсутствие приборов коммерческого учета расхода воды на ВЗУ сельского поселения, что, несомненно, сказывается на качестве контроля воды, отпускаемой потребителю;

- качество воды, подаваемое потребителям не по всем показателям удовлетворительно.

## Система водоотведения

Основные показатели системы водоотведения:

На момент разработки настоящей Программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

На перспективу предусматривается развитие системы водоотведения – строительство напорно-самотечной сети канализации на территории Безводного сельского поселения для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больницы, школы, детские сады и ясли, административно-хозяйственные здания, отдельные промышленные предприятия).

Институциональная структура.

На момент разработки настоящей программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

На территории Безводного сельского поселения отсутствуют управляющие компании в сфере водоотведения.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

На момент разработки настоящей Программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует. Жители населенных пунктов сельского поселения используют выгребные ямы и септики, с откачкой из септиков и дальнейшей транспортировкой ассенизационным транспортом.

Балансы мощности и ресурса.

На момент разработки настоящей программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

В настоящий момент существует дефицит производственной мощности очистных сооружений сточных вод (ввиду их отсутствия).

Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

На момент разработки настоящей программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

В соответствии с прогнозом развития Безводного сельского поселения, а также прогнозом численности населения, по максимальной оценке, при условии реализации энергосберегающих мероприятий у производителей и потребителей энергоресурсов, предусматривается строительство системы водоотведения.

На перспективу предусматривается строительство станции полной биологической очистки сточных вод. Состав и производительность сооружений необходимо уточнить на этапе проектирования.

Качество поставляемого ресурса.

Единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

Тариф на коммунальные ресурсы.

На момент разработки настоящей программы единая централизованная система бытовой канализации на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоотведении Безводного сельского поселения:

- существующее население не обеспеченно системой централизованной канализации.

## Система газоснабжения

Источником газоснабжения в Безводном сельском поселении является существующая ГРС с-з Светлая Заря.

Давление газа на выходе из ГРС с-з Светлая Заря -0,6 МПа (6,0 кгс/см²).

Подача природного газа потребителям Безводного сельского поселения осуществляется по существующим газопроводам высокого давления, запроектированным и построенным в соответствии существующей схемой газоснабжения населенного пункта.

Магистральный транспорт природного газа обеспечивают Курганинский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

Станица Темиргоевская газифицирована природным газом. Процент газификации составляет 70 %.

Населенные пункты п. Степной, п. Щебенозаводской, х. Светлая Заря снабжается природным газом от существующей АГРС.

Головные сооружения - газораспределительная станция (ГРС):

- ГРС с-з Светлая Заря.

Подача природного газа потребителям производится по сетям газопровода общей протяженностью 24,3 км, в том числе.

На территории сельского поселения шкафных газорегуляторных пунктов (ШРП) – 6 шт.

Эксплуатацию газопроводов и газового оборудования на территории района осуществляет Курганинский участок ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар».

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энерго-ресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд.

Информация по обеспеченности населения приборами учета воды в настоящий момент 70 %. Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100 %.

Бюджетные и прочие потребители.

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций приборами учета воды в настоящий момент 100 %. Доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100 %.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность Безводного сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории Безводного сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год:

на 2025 год – данные отсутствуют, ед./км;

- износ:

на 2025 год – не более 10 %.

Теплоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2025 год – не более 10 %;

- величина потерь теплоносителя на 2025 год – не более 10 %.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2025 год – не более 10 %;

- данные о прогнозных величинах потерь воды при транспортировке отсутствуют.

Водоотведение:

На момент разработки настоящей Программы централизованная система водоотведения на территории Безводного сельского поселения отсутствует.

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2025 год – не более 10 %;

- данные о прогнозных величинах аварий в системе водоотведения отсутствует.

Газоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2025 год – не более 10,0%.

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

на 2025 год – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов:

на 2025 год – 100%.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в газоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов Безводного сельского поселения до 2025 г. (тыс. руб.)

| Наименование | 2015 – 2025 гг. |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 100 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 300 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 100 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 200 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 30 000 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 30 000 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 30 300 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 0 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 100 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 100 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 130 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 100 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 50 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 50 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 100 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 30 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 30 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 30 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 31 160 |

## Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- нет мероприятий.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- нет мероприятий.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- нет мероприятий.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015 – 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, без затратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения.

- Разработка электронной перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- нет мероприятий.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- нет мероприятий.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2015 – 2025 г.

Необходимый объем финансирования: 200 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: организационные, без затратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов, и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка электронной перспективной схемы водоснабжения 
сельского поселения.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- нет мероприятий.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Ремонт водопроводных сетей.

- Строительство узла водопроводных сооружений для п. Степной.

- Реконструкция или замена магистральных и разводящих водопроводных сетей.

- Модернизация и реконструкция водопроводных сетей.

- Строительство сетей водопровода в остальных населенных пунктах Безводного сельского поселения.

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2015 – 2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 30 000 тыс. руб.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоотведении, обеспечивающих спрос на услуги водоотведения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- нет мероприятий.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы водоотведения 
сельского поселения.

Срок реализации: 2017 г.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества водоотведения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части сооружений и головных насосных станций системы водоотведения:

- нет мероприятий.

Инвестиционный проект «Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоотведения в части транспортировки стоков:

- нет мероприятий.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоотведения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного водоотведения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в газоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги газоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- разработка перспективной схемы газоснабжения сельского поселения.

Срок реализации: до 2021 года, при газификации муниципального района в целом.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы газоснабжения:

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Разработка инвестиционных программ организации, осуществляющей услуги в сфере газоснабжения.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организации коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества газоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры Безводного сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия не предусматриваются.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
сельского поселения.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: 100 тыс. руб.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2015 – 2025 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления (площадь несанкционированных свалок на конец реализации Программы должна составлять 0 Га, должна быть обеспечена ликвидация несанкционированных свалок – 100%);

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена Администрацией Безводного сельского поселения.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2015 – 2025 гг.

Необходимый объем финансирования: 30 тыс. руб.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основания для включения мероприятий в Программу: целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Краснодарского Края на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года».

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 30 тыс. руб., в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – 30,0 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,00 тыс. руб.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб.;

- установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – 15 тыс. руб.

Объем финансирования Программы составляет 30 тыс. руб.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация Безводного сельского поселения.

Координатором реализации Программы является Администрация Безводного сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 3 этапа 2015 – 2025 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2015-2017 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Краснодарского Края.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Безводного сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Безводного сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией Безводного сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Безводного сельского поселения.